«Согласовано»                                                                                                                    «Утверждаю»

Главный инженер ООО «Управдом»                                                               Генеральный директор ООО «Управдом»

Садомов В.Н                                                                                                                Бензик В.Г.

Главный энергетик ООО «Управдом»

Гаврилов Н.А.

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилых домов, обслуживаемых ООО «Управдом»

к отопительному сезону 2011 – 2012 г. г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Срок исполнения |  | Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Кирова 149а | Кирова 151а | Кирова 153а | Волкова 5а | Хворосту хина 11а | Стародом ского 10 | Фомушина |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 к1 |  |  |  | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Замена вентилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 15 | шт. | июнь |  | - | - | 6 | - | - | 8 | 10 | 5 |  |  |  | 5800 |
|  | Ф 20 | шт. | июнь |  | - | - | 9 | - | - | 6 | 20 | 10 |  |  |  | 9000 |
|  | Ф 32 | шт. | июнь |  | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |  |  |  | 2800 |
|  | Ф 40 | шт. | июнь |  | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 5 |  |  |  | 3900 |
|  | Ф 57 | шт. | июнь |  | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 5 |  |  |  | 3600 |
| 2 | Замена сгонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 15 | шт. | июнь |  | - | - | 6 | - | - | 4 | 20 | 10 |  |  |  | 3000 |
|  | Ф 20 | шт. | июнь |  | - | - | 8 | - | - | 2 | 20 | 10 |  |  |  | 3600 |
|  | Ф 25 | шт. | май |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 20 |  |  |  | 7500 |
|  | Ф 32 | шт. | май |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1600 |
|  | Ф 57 | шт. | май |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  | 1800 |
| 3 | Задвижки | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Насосы | шт. | июнь |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |
| 5 | Переход на зависимую схему | шт. | июль |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 6 | Сварочные работы по восстановлению стояков в квартирах | шт. | июнь |  |  |  |  | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление отопления лестничных клеток | м труб | июнь |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена обратных клапанов | шт. | май |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 9 | Переврезка стояков отопления | шт. | июнь |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 100 |
| 10 | Ревизия задвижек | шт | май |  | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 15 |  |  |  |  |  | 300 |
| 11 | Гидравлическое испытание внутренних систем ц/отопления |  | июль |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 12 | Промывка теплообменников |  | июнь |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |  |  |
| 13 | Восстановление арматуры ВНС |  | август |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ревизия эл. щитов ВРУ | шт. | май |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Ревизия поэтажных электрощитков | шт. | Май-июнь |  | 18 15 замков 4выключат | 12 17 замков | 12 17 замков 1 выключ | 27 | 34 15 замков | 20 | 39 | 28 |  |  |  |  |
| 16 | Пуск в эксплуатацию мусорокамер | шт. | май |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт кровли | м 2 | июнь |  | 6 | 5 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 18 | Ремонт детских площадок | м 2 | май |  | 5 | 25 | 7 | 6 | 4 | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт входных дверей | шт. | август |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Остекление л/клеток, продухов подвалов | м 2 | сентябрь |  | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 8 |  |  |  |  |  | 400 |
| 21 | Изменение конфигурации мусорных бачков | шт. | май |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 22 | Ремонт водосточных труб | пм | май |  | 9 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 23 | Ремонт отмостки | м 2 | май |  | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 24 | Ремонт крыльца | м 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  | Начальник участка |  |  |  |  | Орешкина Р.А. |  |  |  |  |  |  | 160000 |